АКТ

гидравлического испытания

г. Воронеж                                                                                       «    » ____________ 2018 г.

Адрес объекта, на котором проводятся испытания ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель заказчика _______________________________________________________

и представитель подрядной организации ООО «Аквагарант» - Тимофеев Игорь Сергеевич

произвели приемку системы отопления, водоснабжения и тёплого пола  после гидравлических испытаний.

При предварительном гидравлическом испытании давление во внутридомовой системе отопления было поднято до ______  атм.

По истечении 60 мин  давление  упало до ______  атм.

Система отопления выдержало/не выдержало предварительное испытание (не нужное зачеркнуть)

При предварительном гидравлическом испытании давление во внутридомовой системе водоснабжения (ХВС и ГВС) было поднято до ______  атм.

По истечении 60 мин  давление  упало до ______  атм.

Система водоснабжение (ХВС и ГВС) выдержало/не выдержало испытание (не нужное зачеркнуть)

При основном гидравлическом испытании давление во внутридомовой системе водяного тёплого пола  было поднято до ______  атм.

По истечении 120 мин  давление  упало до ______  атм.

Система водяного тёплого пола выдержало/не выдержало испытание (не нужное зачеркнуть)

При основном гидравлическом испытании давление во внутридомовой системе отопления было поднято до ______  атм.

По истечении 120 мин  давление  упало до ______  атм.

Система отопления выдержало/не выдержало предварительное испытание (не нужное зачеркнуть)

При основном гидравлическом испытании давление во внутридомовой системе водоснабжения (ХВС и ГВС) было поднято до ______  атм.

По истечении 120 мин  давление  упало до ______  атм.

Система водоснабжение (ХВС и ГВС) выдержало/не выдержало испытание (не нужное зачеркнуть)

При основном гидравлическом испытании давление во внутридомовой системе водяного тёплого пола  было поднято до ______  атм.

По истечении 120 мин  давление  упало до ______  атм.

Система водяного тёплого пола выдержало/не выдержало испытание (не нужное зачеркнуть)

Представитель заказчика

_________________________________________

Представитель  ООО «Аквагарант»

________________________________________